鄂能局发〔2021〕55号

鄂尔多斯市能源局关于加强煤矿开采区域电力线路保护工作的通知

各旗区能源局、康巴什发改委，鄂尔多斯电业局、薛家湾供电局,各煤矿开采企业：
为加强煤矿开采区域电力线路保护，有效化解电力线路保护和煤矿开采作业矛盾，确保电网安全稳定运行和可靠供电，现就做好煤矿开采区域电力线路保护工作，并就做好全市煤炭企业与鄂尔多斯电业局 薛家湾供电局建立沟通协调机制通知如下：
一、建立煤矿开采区域电力设施保护工作联动机制
（一）各供电企业要全面落实电力线路保护主体责任，建立煤矿开采区域电力线路保护档案，且及时更新信息，掌握煤矿开采区域动态情况，主动联系相关煤矿开采企业，提供该煤矿企业开采区域电力线路的分布情况、线路保护常识、防范措施和线路保护负责人联系方式，为煤矿企业保护电力线路提供便利。
（二）各煤矿开采企业要全面掌握本企业开采区域的电力线路分布情况，分析评估煤炭开采对电力线路安全的影响，当煤炭开采可能影响电力线路安全运行时，应及时与供电企业联系，协商保护对策，主动落实保护措施，严禁保护措施不到位进行开采，确保电力线路运行安全。
二、各旗区电力管理部门依法做好电力线路保护和监管工作，加强供电、煤矿企业电力线路保护工作协调力度，督促供电企业和煤矿开采企业落实责任，根据国家法律法规，严格查处危害、破坏电力线路违法行为，确保电网安全稳定运行，电力可靠供应。
三、加强电力主干线路的保护工作
110kv及以上的输电线路塔基下方（塔基四方延伸距离：110kv10米，220kv15米，500kv20米）原则上禁止煤矿开采。因故必须开采的，煤矿开采企业应与供电企业签订电力线路保护安全协议，制定并落实相关保护措施。
四、各供电企业要根据相关法律法规完善电力线路产权手续，处理好历史遗留问题，加强煤矿开采区域的电力线路巡视，及时发现、评估、处理煤矿开采区域电力线路隐患。暂时不能处理的，要制定隐患控制方案，并实施动态管控。及时发现并制止破坏电力设施行为，协助旗区电力管理部门依法对破坏电力设施的责任单位进行查处。
五、各相关旗区能源局、市煤炭执法局要督促辖区内煤炭企业主动与鄂尔多斯电业局、薛家湾供电局建立沟通协调机制，并于4月30日前将旗区能源局联络人和辖区内煤矿企业联络人信息（附件1）反馈至市能源局邮箱dlk8056@163.com。
鄂尔多斯电业局联系人：贺彦龙，联系方式：0477-8596041,15304772212。
薛家湾供电局联系人：郭彪,联系方式：0477—4298119，13848470100。

附件：1.联络人员回执单
2.煤矿开采区域电力设施情况（鄂尔多斯电业 
局供电范围）
3. 煤矿开采区域电力设施情况（薛家湾供电局供电范围）
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