NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（10月） 采样时间：2024年10月9日 第1 页

任务编号： K-LX-24-089 样品种类：地下水 分析时间：2024年10月9-14日 共2 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 |  样品编号点位单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |
| 色度 | 度 | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味 | - | 无 | 无 | 无 |
| 浊度 | NTU | 1.6 | 1.2 | 2.0 |
| 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 |
| pH值 | - | 7.7 | 7.4 | 7.6 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 157 | 168 | 91 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 365 | 396 | 306 |
| 硫酸盐 | mg/L | 0.416 | 0.359 | 0.431 |
| 氯化物 | mg/L | 31.7 | 47.3 | 2.46 |
| 铁 | mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 锰 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 铜 | μg/L | 3.46 | 3.85 | 3.39 |
| 锌 | μg/L | 0.67L | 0.67L | 0.67L |
| 铝 | mg/L | 0.07L | 0.07L | 0.07L |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 阴离子洗涤剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.64 | 1.26 | 1.99 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L |
| 硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 钠 | mg/L | 105.0 | 101.0 | 85.4 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | <1 | <1 | <1 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 3 | 6 | 3 |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（10月） 采样时间：2024年10月9日 第2 页

任务编号：K-LX-24-089 样品种类：地下水 分析时间：2024年10月9-14日 共2 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 |  样品编号点位单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 3.72 | 2.27 | 0.57 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 氟化物 | mg/L | 0.307 | 0.566 | 0.567 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 汞 | μg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 砷 | μg/L | 1.3 | 1.4 | 3.6 |
| 硒 | μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 镉 | μg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 六价铬 | mg/L | 0.009 | 0.010 | 0.004L |
| 铅 | μg/L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| 氯仿 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 四氯化碳 | μg/L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 苯 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 甲苯 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.157 | 0.162 | 0.154 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.278 | 0.299 | 0.138 |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日