NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（11月） 采样时间：2024年11月5日 第1 页

任务编号： K-LX-24-098 样品种类：地下水 分析时间：2024年11月5-15日 共2 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 | 样品编号  点位  单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |
| 色度 | 度 | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味 | - | 无 | 无 | 无 |
| 浊度 | NTU | 0.7 | 0.5 | 1.4 |
| 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 |
| pH值 | - | 7.9 | 7.7 | 8.0 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 156 | 171 | 93 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 374 | 450 | 318 |
| 硫酸盐 | mg/L | 29.5 | 32.4 | 29.4 |
| 氯化物 | mg/L | 25.3 | 47.1 | 21.1 |
| 铁 | mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 锰 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 铜 | μg/L | 2.66 | 2.91 | 2.75 |
| 锌 | μg/L | 0.67L | 1.20 | 0.67L |
| 铝 | mg/L | 0.07L | 0.07L | 0.07L |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 阴离子洗涤剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.81 | 1.24 | 1.91 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L |
| 硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 钠 | mg/L | 101 | 96.7 | 95.5 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | <1 | <1 | <1 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 2 | 1 | 4 |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（11月） 采样时间：2024年11月5日 第2 页

任务编号：K-LX-24-098 样品种类：地下水 分析时间：2024年11月5-15日 共2 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 | 样品编号  点位  单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.006 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 3.56 | 2.22 | 0.548 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 氟化物 | mg/L | 0.549 | 0.620 | 0.608 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 汞 | μg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 砷 | μg/L | 1.5 | 2.2 | 4.4 |
| 硒 | μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 镉 | μg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 六价铬 | mg/L | 0.008 | 0.009 | 0.005 |
| 铅 | μg/L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| 氯仿 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 四氯化碳 | μg/L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 苯 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 甲苯 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.128 | 0.168 | 0.130 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.268 | 0.238 | 0.145 |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日