鄂环审字〔2023〕205号

鄂尔多斯市生态环境局

关于库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源170万千瓦光伏项目（一期内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦）环境影响报告表的批复

内蒙古京能准旗新能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古希隆环保科技有限公司编制的《库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源170万千瓦光伏项目（一期内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 一、本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗，总占地面积为13635740平方米，其中永久占地面积73224平方米。规划交流侧装机容量600MW，采用1259076块N型575Wp单晶硅双面双玻组件，配套建设逆变器1877台、集电线路144.21千米、1座220kV升压站、危废库、进场道路及环保工程等。本次评价不包括升压站外输的输电线路工程，亦不包括升压站及内部集电线路、箱变等设施的电磁辐射相关的环境影响评价内容。本项目总投资金额为312300万元，环保投资金额为2635.5万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.认真落实生态环境保护及恢复措施。施工厂界设置围栏、砂石等建筑材料覆盖遮蔽，施工场地定期洒水抑尘；施工期的生产废水沉淀后回用于厂区内洒水降尘；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，并做好施工机械的维护和保养；光伏场区、箱式变压器基础区、地埋集电线路电缆沟、升压站在主体工程施工前需进行表土剥离，施工结束覆土，并对工程扰动区域进行植被恢复，植被恢复率达到95%以上；妥善处置施工期产生的各类固废。

2.认真落实《报告表》中提出的污染防治措施。在大风等不利气象条件下禁止车辆在站区内行驶，常规气象条件下限制车速以减少扬尘，同时在巡视检修车辆进场前利用洒水车对站区道路进行洒水抑尘。生活污水夏季经一体化处理设施处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市绿化标准后用于站区绿化或抑尘，不外排；另建设一座容积120m3冬储夏灌池，冬季处理后的生活污水储存于该冬储夏灌池。光伏板冲洗排水排至光伏板下地面自然蒸发。升压站厂界昼夜噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林业草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年8月30日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古希隆环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2023年8月30日印发