鄂环审字〔2024〕165号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯国电润阳二期上海庙经济开发区绿色供电项目（风电部分）

环境影响报告书的批复

国电电力内蒙古鄂托克前旗智慧发电有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古添翼环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯国电润阳二期上海庙经济开发区绿色供电项目（风电部分）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇。风电场装机容量200兆瓦，拟采用32台单机容量6.25兆瓦的风电机组，每台风电机组配置一台箱式变压器，共计32台，箱变至升压站处集电线路采用直埋电缆敷设的方式，长度约 55.21千米。本次环评仅对总装机容量为200兆瓦风力发电机组及其配套设施进行环境影响评价，其他配套建设的电化学储能、升压站、综合楼以及输变电电磁辐射等内容另行评价。本项目总投资76412.0万元，其中环保投资为191.0万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、耕地、草地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格控制风电场作业范围，尽量减少临时占地和永久占地；施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，表土堆场采取临时防护措施；施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复。运营期严格落实对鸟类的保护措施，加强对鸟类的监测及救助；加强植被管护，保证成活率。

- 严格落实《报告书》中提出污染防治措施。选用低噪声设备、加强风机的日常维护、采取减振基础等措施，确保敏感点处噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

- 建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

- 建设单位在征得林草主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

- 项目在施工过程中发现文物古迹，应立即停止施工并报告有关部门。

- 我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年9月20日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古添翼环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                        2024年9月20日印发