- 鄂环审字〔2024〕173号

- 鄂尔多斯市生态环境局

- 关于内蒙古鄂尔多斯酒业集团新建2台10t/h

- 天然气锅炉项目环境影响报告表的批复

内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司：

你公司报送的由内蒙古碧蓝环境科技有限公司编制的《内蒙古鄂尔多斯酒业集团新建2台10t/h 天然气锅炉环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 内蒙古鄂尔多斯酒业集团新建2台10t/h 天然气锅炉项目（以下称本项目），位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇布日都梁村二火壕社酒业园区内。本项目主要新建1座303.42平方米的热动力车间作为锅炉房，新建2台10吨/小时的天然气锅炉替代原有2台35吨/小时的燃煤蒸汽锅炉，新建的两台天然气锅炉用于生产供汽，原有的两台燃煤蒸汽锅炉转为备用锅炉。本项目总投资为650万元，其中环保投资7.7万元。

- 《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。加强施工期环境管理，施工场地四周设置围挡，定期洒水抑尘；运输车辆采取加盖蓬布、定期冲洗及地面洒水等防范措施。运营期产生的锅炉燃烧废气经低氮燃烧器燃烧后由8米高排气筒排放，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

- 2.严格落实《报告表》提出的水污染防治措施。施工期泥浆废水经临时沉淀池处理后用于施工场地及道路洒水抑尘。运营期软水制备废水依托厂区现有排水管道直接排入园区排水管网；锅炉废水非供暖期依托厂区现有排水管道直接排入园区排水管网，供暖期经一体化污水处理设施处理后用于脱硫除尘补水。无新增生活污水产生。

- 3.采取妥善控制措施。施工期选用低噪声设备并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- 4.妥善处置各类固体废弃物，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。

5.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年10月8日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局、市生态环境综合行政执法支队，内蒙古碧蓝环境科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年10月8日印发