鄂环审字〔2024〕180号

鄂尔多斯市生态环境局关于

伊金霍洛旗鑫涌土地资源收储投资有限

公司建筑垃圾无害化处置项目

环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗鑫涌土地资源收储投资有限公司：

你公司报送的由内蒙古众电能源环境工程有限公司编制的《伊金霍洛旗鑫涌土地资源收储投资有限公司建筑垃圾无害化处置项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇明安木都村。主要新建1座建筑垃圾填埋场进行填埋，总占地面积50亩，总库容为30万立方米，其中建筑垃圾堆填区21.8万立方米，装修垃圾填埋区8.2万立方米，设计使用年限2年。建设内容包括场地整形、防渗系统、废水收集导排及处理系统、雨水收集导排系统、道路系统、供电系统等公辅工程及环保工程。项目总投资400万元，其中环保投资345.1万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘，定时对施工现场扬尘区及道路洒水，加强车辆运输的密闭管理；施工期厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限制要求；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。通过采取喷雾洒水、厂内及进厂道路进行硬化、设置车洗车平台等措施，颗粒物排放须满足中《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限值要求，按照相关要求安装高清视频监控装置，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台进行联网。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。在整个堆填库区外围设置截洪沟，阻止库外侧的雨水进入库区。车辆冲洗废水收集至洗车废水三级沉淀池内，经沉淀后回用不外排；渗滤液收集至调节池中，经回喷处理系统处理后用污水提升泵处理后，通过填埋场污水回喷至垃圾堆体表面不外排；生活污水经化粪池处理后，定期拉运至附近污水处理厂处理。须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

5.落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置。沉淀池内沉渣定期清掏后送填埋库区堆填，生活垃圾通过垃圾桶分类收集交由环卫部门处置。

6.强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目在取得用地、林草等手续后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年10月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古众电能源环境工程有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                     2024年10月18日印发