鄂环审字〔2024〕186号

鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古东华能源有限责任公司30万吨/年气化灰渣综合利用项目环境影响报告表的批复

内蒙古东华能源有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古森绿环境科技有限责任公司编制的《内蒙古东华能源有限责任公司30万吨/年气化灰渣综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该位于鄂尔多斯市大路工业园，内蒙古东华能源有限责任公司现有厂区东北角，不新增占地，用地性质为工业用地。主要工程内容为：新建1座轻钢全封闭气化灰渣综合利用车间，占地面积6390m2，高15m，车间内布置1条气化灰渣综合利用生产线、1条免烧制砖生产线，以及700m2原料堆放库、500m2机制砂堆场、500m2玻璃微珠堆场、500m2高碳堆场、500m2低碳堆场、150m2配电室、400m2筛分车间和尾矿浓缩罐，主要设备包括TBS干扰床分选机、浓缩机、蒸汽滚筒干燥机、制砖机等生产设备。项目总投资2101.2万元，其中环保投资29万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 1.加强施工期环境管理，施工场地四周设置围墙、建筑材料全部入库贮存或者覆盖防尘布或防尘网，配合定期洒水、施工单位加强管理，采用密封车辆、加盖蓬布；施工人员生活污水依托厂区现有生活污水收集处理设施；施工区设置简易沉淀池，施工废水经简易沉淀池沉淀后用于洒水抑尘，不外排；合理布置施工场地，选用先进的低噪声施工设备，在高噪声设备周围设置屏障，严格控制施工时间，加强对施工机械的维护保养，严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少噪声影响；建筑垃圾及时外运至相关部门指定地点处置，生活垃圾集中收集交由当地环卫部门处理。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。砂石料装卸、堆存全封闭原料堆放库内，配置雾炮机洒水抑尘；全密闭水泥筒仓，仓顶配置脉冲袋式除尘器，筒仓进出料采用管道负压输送；搅拌机置于全封闭生产车间内，搅拌过程全密闭，上料斗上方设置“集气罩+袋式除尘器”装置，皮带机配套全封闭通廊；运输车辆加盖帆布，厂区道路硬化、洒水抑尘，厂区进出口设置车辆冲洗装置。厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。喷洒除臭剂，降低臭气浓度影响，厂界臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放浓度限值。

3.强化废水处理与回用，项目无新增生活污水，运营期生产废水全部沉淀后循环使用，不外排。

- 4.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

- 5.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

- 6.地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年10月24日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古森绿环境科技有限责任公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年10月24日印发