鄂环审字〔2024〕189号

鄂尔多斯市生态环境局

关于京能火电灵活性改造消纳140MW新能源项目环境影响报告表的批复

内蒙古京康新能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古希隆环保科技有限公司编制的《京能火电灵活性改造消纳140MW新能源项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市康巴什区康新街道格德热格社区六社和九社（鄂尔多斯高新技术产业开发区高新技术产业园内）。本项目交流侧光伏装机能力为140MW，光伏场区主要由43个光伏方阵及配套的逆变器、箱变组成；35kV集电线路共6个回路，总长度约28.4千米；光伏区内设检修道路，道路长约21千米。本项目总投资50200万元，其中环保投资1224万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、生态环境保护及恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、耕地、草地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，表土堆场采取临时防护措施。施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复，并加强植被管护，保证成活率。

2、水污染防治措施。光伏板冲洗废水直接落入地面，用于板下植被浇灌；生活污水依托配套升压站处理设施收集处理，不外排。

3、噪声污染防治措施。通过合理布局光伏场区内箱式变压器，并安装基础减振措施、加强各类设备的日常维护等措施，确保运营期光伏场区东、南、北三侧场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，西侧紧邻高速公路，场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。

4、固体废物治理措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

5、建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林草及文物主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局及鄂尔多斯高新技术产业开发区建设管理局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年11月4日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局，鄂尔多斯高新技术产业开发区建设管理局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古希隆环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                     2024年11月4日印发