鄂环审字〔2024〕190号

鄂尔多斯市生态环境局关于中国

神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司2×100MW自备热电厂可再生能源替代项目环境影响报告表的批复

中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司2×100MW自备热电厂可再生能源替代项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾村，场区面积约1.16平方公里，主要建设一座光伏发电站和一座110kV升压站及配套输电线路，光伏发电站容量46.875MW，共设15个分区，采用“分块发电、集中并网”设计方案。项目直流侧总装机容量为59.475MWp，共安装N型610Wp单晶硅光伏组件97500块。升压站通过1回110kV线路接至煤制油自备电厂110kV母线，送出线路采用电缆＋架空线路的方式，电缆暂按采用YJLW03-Z-64/110-1×500mm2，架空线路利旧原乌煤III线。线路总长约8km。升压站及配套输变电线路单独做评价，本次不做评价。项目总投资28986.49万元，其中环保投资0万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、生态环境保护及恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、耕地、草地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，表土堆场采取临时防护措施。施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复，并加强植被管护，保证成活率。

2、水污染防治措施。光伏板冲洗废水直接落入地面，用于板下植被浇灌；生活污水依托神华煤制油厂区污水处理站处理，不外排。

3、噪声污染防治措施。通过合理布局光伏场区内箱式变压器，并安装基础减振措施、加强各类设备的日常维护等措施，确保运营期光伏场区场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

4、固体废物治理措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

5、建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林草及文物主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年11月6日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司。

鄂尔多斯市生态环境局                     2024年11月6日印发