鄂环审字〔2024〕199号

鄂尔多斯市生态环境局

关于上海庙镇污水处理厂污泥干化处置项目

环境影响报告表的批复

内蒙古鄂尔多斯上海庙经济开发区管理委员会：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《上海庙镇污水处理厂污泥干化处置项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇污水处理厂现有厂区。新建1座全封闭污泥脱水车间，内置1台叠螺带式压滤机及1套污泥最大处理规模为10t/d的低温干化机，配套建设加药系统、污泥输送系统等,将生化污泥含水率降低至50%以下，干化后的污泥外运至上海庙镇垃圾填埋场填埋处理。本项目总投资530万元，其中环保投资18万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

2、大气污染防治措施。污泥干化设备置于全封闭车间内，且干化机采用全密闭系统，在叠螺带式压滤机加药同时投加生物除臭剂抑制恶臭，确保厂界恶臭污染物满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值。

3、强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。污泥脱水、滤布冲洗废水全部返回污水处理厂预处理工段。

4、其他污染防治措施。通过选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振基础等，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5、建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年11月13日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保服务有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年11月13日印发