鄂环审字〔2024〕224号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地800万千瓦光伏项目（剩余600万千瓦）

环境影响报告表的批复

内蒙古三峡蒙能能源有限公司：

你公司报送的由上海勘测设计研究院有限公司编制的《内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地800万千瓦光伏项目（剩余600万千瓦）环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市达拉特旗中和西镇、恩格贝镇及昭君镇。主要建设内容为装机容量600万千瓦的光伏发电单元，配套建设18750台逆变器，1875台3.2兆瓦的箱变，35千伏集电线路1316千米以及场内道路等配套工程，升压站和送出线路不纳入本次评价。本项目总投资4266251万元，其中环保投资1600万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、生态环境保护及恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格控制施工范围，临时占地区域采用硬度较高的钢板等铺垫防护，减少对影响防风固沙功能的地表结皮的破坏。施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复，并加强植被管护，保证成活率。打造“外围防风锁边+内部道路防护+板下防沙治沙”的生态治理三级防护体系。

2、噪声污染防治措施。通过合理布局光伏场区内箱式变压器，并安装基础减振措施、加强各类设备的日常维护等措施，确保运营期光伏场区场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。

3、固体废物治理措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

4、建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林草及文物主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年12月11日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，上海勘测设计研究院有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                     2024年12月11日印发