## 监测数据汇总(2023-10-24)
水质监测数据汇总表（2023年10月）
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
点位名称 | 三台基水库 | 布龙湖 | 达旗乌兰水库 | 恩格贝2号库 | 恩格贝3号库 | 恩格贝4号库 | 准旗塔哈拉川 | 准旗公益盖水库 | 乌审旗呼吉尔特蓄洪区 | 乌审旗巴图湾水库 | 乌审旗团结水库 | 伊旗乌兰木伦景观河 | 伊旗东红海子 | 伊旗西红海子 | 康巴什乌兰木伦水库 | 伊旗红碱淖 | 伊旗札萨克水库 | 伊旗马奶湖及其和淖尔闭流区 | 伊旗光明淖 | 杭锦旗月亮湖 | 大沟湾
经度 | 109°59′52″ | 107°30′21″ | 109°15′47″ | 109°25′27″ | 109°27′56″ | 109°27′59″ | 111°13′31″ | 110°49′48″ | 109°33′01″ | 108°48′46″ | 108°57′21″ | 109°47′59″ | 109°49′16″ | 109°47′3″ | 109°22′16″ | 109°53′18″ | 109°48′36″ | 109°22′37″ | 109°22′37″ | 108°27′29″ | 108°29′3″
纬度 | 39°46′46″ | 38°55′25″ | 40°25′19″ | 40°22′48″ | 40°23′6″ | 40°23′28″ | 39°51′46″ | 40°1′37″ | 38°49′08″ | 37°97′15″ | 38°23′0″ | 39°35′9″ | 39°34′5″ | 39°30′51″ | 39°27′21″ | 39°7′2″ | 39°12′3″ | 39°22′24″ | 39°27′21″ | 40°38′31″ | 37°41′3″
水温（℃） | 5.1 | 9 | 14.1 | 15.9 | 18.9 | 15.6 | 13.1 | 14.7 | 15.7 | 19.2 | 14.3 | 15.6 | 16.4 | 16.9 | 15.9 | 12.7 | 16.1 | 13.7 | 14.5 | 16 | 18.3
pH值(无量纲) | 7.2 | 9 | 9 | 8.7 | 8.2 | 8.1 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 9 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9.6 | 8.333 | 8.8 | 8.9 | 8 | 7.8
溶解氧（mg/L） | 12.2 | 5.96 | 10.09 | 9.1 | 7.52 | 7.86 | 10.4 | 10.24 | 10.05 | 8.43 | 8.73 | 5.82 | 5.43 | 4.95 | 5.65 | 5.3 | 5.57 | 4.61 | 4.83 | 7.8 | 7.58
高锰酸盐指数（mg/L） | 11.2 | 9.7 | 3.9 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 4.6 | 5.1 | 2.2 | 1.9 | 4 | 5.2 | 12.8 | 7.7 | 3.7 | 12.4 | 5.4 | 6.6 | 10.2 | 5 | 2
五日生化需氧量（mg/L） | 7.2 | 7.8 | 3.3 | 3.5 | 2.2 | 2.4 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 8.4 | 5.4 | 2.2 | 9.1 | 2.5 | 4.2 | 3.4 | 3.7 | 2.2
氨氮（mg/L） | 0.097 | 0.085 | 0.074 | 0.077 | 0.091 | 0.043 | 0.068 | 0.031 | 0.071 | 0.065 | 0.068 | 0.071 | 0.068 | 0.063 | 0.037 | 0.088 | 0.057 | 0.04 | 0.071 | 0.04 | 0.06
石油类（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L
挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0004 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L
汞（μg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.00004L
铅（μg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L
化学需氧量（mg/L） | 60 | 106 | 18 | 18 | 19 | 19 | 32 | 18 | 19 | 19 | 25 | 26 | 65 | 35 | 19 | 126 | 19 | 38 | 37 | 19 | 18
总氮（mg/L） | 0.7 | 2.38 | 0.83 | 1.57 | 0.75 | 0.63 | 3.73 | 0.95 | 1.03 | 0.7 | 0.58 | 1.26 | 2.97 | 1.12 | 0.59 | 2.42 | 0.79 | 0.88 | 1.47 | 0.93 | 0.71
总磷（mg/L） | 0.16 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.01L | 0.1 | 0.05 | 0.05
铜（mg/L） | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.019 | 0.018 | 0.014 | 0.018 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.011
锌（mg/L） | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.009 | 0.014 | 0.2 | 0.04 | 0.015 | 0.007 | 0.012 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.008
氟化物（mg/L） | 0.087 | 3.47 | 0.621 | 0.789 | 0.718 | 0.612 | 0.428 | 0.503 | 0.501 | 0.368 | 0.821 | 0.686 | 1.39 | 1.63 | 0.565 | 4.14 | 0.728 | 2.54 | 2.26 | 0.496 | 0.306
硒（μg/L） | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.0004L
砷（μg/L） | 0.9 | 85.5 | 2.5 | 12.7 | 15.6 | 10.3 | 0.3L | 1.1 | 0.3 | 4 | 1.3 | 1.4 | 10.1 | 17.8 | 4 | 32.7 | 3.9 | 10.8 | 17.6 | 19.8 | 0.001
镉（μg/L） | 0.0001L | 0.0455 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0103 | 0.0001L | 0.00975 | 0.0001L | 0.00241 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0478 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0118 | 0.0001L | 0.0001L
六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L
氰化物（mg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L
阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L
硫化物（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L
粪大肠菌群（MPN/L） | 1.26×102 | 10 | ＜10 | 10 | ＜10 | 1.3×102 | ＜10 | 3.1×102 | 80 | ＜10 | 1.0×102 | 1.15×103 | 50 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 10 | 60 | 10 | 2.5×102 | ＜10
主要污染物及浓度 (选5个因子) | 化学需氧量60mg/L，五日生化需氧量7.2mg/L,总磷 0.16mg/L，高锰酸盐指数11.2mg/L，氨氮0.097mg/L | 化学需氧量106mg/L，氟化物3.47mg/L，砷0.0855mg/L，总磷0.20mg/L，高锰酸盐指数9.7mg/L | 化学需氧量18mg/L，氨氮0.074mg/L，高锰酸盐指数3.9mg/L，五日生化需氧量3.3mg/L，氟化物0.621mg/L | 化学需氧量18mg/L，五日生化需氧量3.5mg/L，氟化物 0.789mg/L，总磷0.05mg/L，高锰酸盐指数3.5mg/L | 化学需氧量19mg/L，五日生化需氧量2.2mg/L，总磷0.02mg/L，高锰酸盐指数4.5mg/L，氨氮0.091mg/L | 总磷0.04mg/L，高锰酸盐指数2.3mg/L，化学需氧量19mg/L，五日生化需氧量2.4mg/L，氟化物0.612mg/L | 化学需氧量32mg/L，五日生化需氧量3.9mg/L，总磷0.05mg/L，高锰酸盐指数4.6mg/L，氨氮0.068mg/L | 高锰酸盐指数5.1mg/L，五日生化需氧量3.5mg/L，化学需氧量18mg/L，氨氮0.031mg/L，总磷0.05mg/L | 高锰酸盐指数2.2mg/L，氨氮0.071mg/L，总磷0.02mg/L，氟化物0.501mg/L，化学需氧量19mg/L | 高锰酸盐指数1.9mg/L，氨氮0.065mg/L，总磷0.05mg/L，氟化物0.368mg/L，化学需氧量19mg/L | 总磷0.04mg/L，高锰酸盐指数4.0mg/L，氨氮0.068mg/L，氟化物0.821mg/L，化学需氧量25mg/L | 高锰酸盐指数5.2mg/L，化学需氧量26mg/L，五日生化需氧量2.2mg/L，氨氮0.071mg/L，氟化物0.686mg/L | 化学需氧量65mg/L，五日生化需氧量8.4mg/L，总磷0.20mg/L，氟化物1.39mg/L，高锰酸盐指数12.8mg/L | 氟化物1.63mg/L，高锰酸盐指数7.7mg/L，化学需氧量35mg/L，五日生化需氧量5.4mg/L，总磷0.05mg/L | 化学需氧量19mg/L，五日生化需氧量2.2mg/L，高锰酸盐指数3.7mg/L，总磷0.02mg/L，氟化物0.565mg/L | 高锰酸盐指数12.4mg/L，化学需氧量126mg/L，五日生化需氧量9.1mg/L，氟化物4.14mg/L，总磷0.08mg/L | 高锰酸盐指数5.4mg/L，化学需氧量19mg/L，五日生化需氧量2.5mg/L，氟化物0.728mg/L，总磷0.03mg/L | 氟化物2.54mg/L，化学需氧量38mg/L，五日生化需氧量4.2mg/L，高锰酸盐指数6.6mg/L，总磷0.01Lmg/L | 氟化物2.26mg/L，化学需氧量37mg/L，五日生化需氧量3.4mg/L，总磷0.10mg/L，高锰酸盐指数10.2mg/L | 化学需氧量19mg/L，氟化物0.496mg/L，五日生化需氧量3.7mg/L，总磷0.05mg/L，高锰酸盐指数5.0mg/L | 化学需氧量18mg/L，总磷0.05mg/L，高锰酸盐指数2.0mg/L，五日生化需氧量2.2mg/L，氟化物0.306mg/L
备注